## Slide 1
2024

## Slide 2: Contexto – Plan 2050
A nivel internacional se han establecido unos objetivos energéticos incluidos en la Agenda 2030 que se suman a los objetivos que tiene España en su visión de la situación de sostenibilidad para el 2050
2015
Incremento del 16,3% de las emisiones respecto de 1990
16% de generación de energía a través de renovables orientada al consumidor final
Dependencia energética del exterior del 73%
Situación en los Acuerdos de París
2050
Reducción del 90% de las emisiones respecto a 1990
97% de generación de energía a través de renovables orientada al consumidor final
Dependencia energética del exterior del 13%
Neutralidad climática (Plan 2050)
2030
Reducción del 55% de las emisiones respecto a 1990
42,5% de generación de energía a través de renovables orientada al consumidor final
Dependencia energética del exterior del 59%
Digitalización del modelo sostenible
Para apostar por un modelo sostenible es precisa la apuesta por la digitalización. Para ello se han incluido planes de crecimiento que aborden la conectividad, Smart Buildings y Smart Grids, etc., para tener un sistema más integrado
2023
Incremento del 0,3% de las emisiones respecto de 1990
21% de generación de energía a través de renovables orientada al consumidor final
Dependencia energética del exterior del 69%
Estado de evolución

## Slide 3: Retos para las redes eléctricas en España

## Slide 4: Tendencias
Electrificación y descarbonización del sistema energético
Reducción paulatina del combustible fósil como fuente primaria en favor de energía eléctrica renovable, para así poder cumplir con los objetivos climáticos acordados dentro del ámbito nacional y europeo.
Desarrollo de un mercado de la energía eficiente
Bajo este objetivo se persigue que el mercado sea más competitivo, transparente, flexible y no discriminatorio, aumentando su grado de interconexión y fomentando, por tanto, el comercio transfronterizo y la contribución a la seguridad energética a nivel europeo.
Eficiencia energética
Impulso a las medidas de eficiencia energética, las cuales se sitúan en todos los eslabones de la cadena de valor productiva y tienen efectos directos sobre los procesos productivos.
Garantizar la seguridad energética
Desarrollo de capacidades para hacer frente a las limitaciones o interrupciones del suministro eléctrico, manteniendo e incluso mejorando los excelentes niveles de calidad de servicio ya alcanzados.
1
2
3
4

## Slide 5: Retos
5
El trilema energético
Estos son los tres grandes desafíos a los que se enfrentar el sector energético y para alcanzarlos existen una serie de retos que serán la llave del éxito
Seguridad energética
Necesidad de garantizar un suministro confiable de energía para satisfacer la demanda actual y futura
Sostenibilidad ambiental
Necesidad de reducir el impacto ambiental en la producción y consumo de energía
Accesibilidad económica
Necesidad e importancia de garantizar que la energía será asequible tanto a las personas como empresas

## Slide 6: Retos
Desarrollo de nuevas fórmulas de coordinación entre los diferentes
agentes de la cadena de valor
El desarrollo tecnológico habilitará la entrada de nuevos agentes, como los “prosumers” o agregadores, lo cual hace necesario el diseño de una comunicación fluida y coordinada entre todos los agentes de la cadena de valor energética.
Maximizar la capacidad de integración de recursos distribuidos
Desarrollar las capacidades técnicas y fomentar la comunicación entre
los propietarios de los activos y los gestores de su operación y mantenimiento en la red.
Digitalización de la operación y los servicios de la red eléctrica
Las redes incorporarán los elementos tecnológicos presentes y futuros, que permitan:
Digitalizar la planificación, control y operación de la red eléctrica.
Digitalizar la interacción con los usuarios de red.
Desarrollo y puesta en marcha de mecanismos y activos de flexibilidad
Con el objetivo de facilitar la incorporación masiva de generación renovable sin comprometer la eficiencia, la seguridad y la estabilidad del sistema.
Hacer frente a la incertidumbre geopolítica y la competencia justa a nivel internacional
El contexto geopolítico actual con el estallido de la guerra de Ucrania que generó un colapso energético debido a suministro de gas y las tensiones en el medio oriente están ocasionando necesidades de independencia energética y de incertidumbre en costes energéticos y en la cadena de suministro.

## Slide 7: Retos
Integración de nuevos consumos eléctricos (transporte/movilidad y calor)
El incremento de demanda eléctrica debido a la electrificación de medios de transporte, y a los dispositivos térmicos (frío y calor) desde el punto de vista residencial, así cómo del industrial. Por ello es necesario desarrollar tecnologías de coordinación específicas.
Interconexión de redes
Mayor interconexión entre las redes eléctricas: Permitirá, por una parte elevar el grado de seguridad de la red, y por otra, el desarrollo de un mercado interno y externo más eficiente.
Entre distintos tipos de redes energéticas: se progresará en la integración ya existente con la red de gas, buscando sinergias en tales conexiones.
Desarrollo de la red con principios de economía circular
El sector de la energía y en particular las redes eléctricas es intensivo en activos físicos que tienen diferentes ciclos de vida. Estas economías circulares conllevan la definición y medición del grado de implantación de la economía circular en cuanto a la extensión de la vida útil de los equipos.
La importancia de ESG en el rol de las redes dentro de la transición energética dado su contexto regulado
Las redes deben de ser habilitadoras de la transición energética y apoyar los retos asociados a la misma bajo una visión de sostenibilidad. El contexto regulado de las redes y la clara exposición al riesgo social y ambiental es razón suficiente para que las mismas deban adoptar en la medida de sus capacidades estrategias de ESG que puedan evidenciar su compromiso consciente de este ámbito.
El progreso de las redes de infraestructura energética y los avances de los últimos años hacen que se requiera de un personal más especializado focalizando los esfuerzos en upskilling, conocimientos de transición energética, etc.
Desarrollo de planes de reconstrucción de plantilla adaptadas a las nuevas necesidades

## Slide 8: Tecnologías clave en el Horizonte 2050

## Slide 9: Tecnologías clave en el Horizonte 2050
La utilización de la tecnología es y será una palanca clave para conseguir los objetivos que se plantean en las redes eléctricas, permitiendo superar los retos globales y sectoriales identificados.
De acuerdo a la visión, las redes eléctricas integrarán avances tecnológicos bajo cuatro categorías para estar preparadas para los escenarios del 2050:
#1
TECNOLOGÍAS
DIGITALES
#2
EVOLUCIÓN
DE EQUIPOS Y
MATERIALES
#3
TECNOLOGÍAS DE
ALMACENAMIENTO
#4
ELECTRÓNICA
DE POTENCIA

## Slide 10: Tecnologías clave en el Horizonte 2050
1. Tecnologías digitales | E.DSO Technology Radar
La asociación European Distribution System Operators (E.DSO) realiza y actualiza un radar de tecnologías con el objetivo de identificar y analizar las tendencias y estimular la innovación
I. Sensorización
Digitalización del mundo físico impulsando el avance de Smart Grids. Implementar nuevos modelos de operación y mantenimiento con ayuda de elementos tales como los contadores inteligentes, IoT en centros de transformación, etc.
II. Sistemas de telecomunicaciones
Para la empresa energética digitalizada del futuro, la conectividad es tan necesaria como los datos y su tratamiento (IOT, 5G, PLC, LPWAN )
III. Tecnologías de analítica de datos
Detección averías, fraude, alarmas, previsión de demanda y generación, etc. Todo esto es posible gracias a avances existentes cuya implementación debe extenderse para poder avanzar en eficiencia. Es necesario seguir investigando para poder llegar a avanzar también en esta dirección
V. Plataformas digitales de gestión
Plataformas de gestión de mercados, técnica del sistema, de los agregadores, de red y de los activos, de recursos energéticos distribuidos, como flexibilidad, etc, apalancado en nuevas tecnologías como el Edge Computing.
IV. Ciberseguridad en las redes eléctricas
Armonizar una estrategia de ciberseguridad en el sector energético a nivel europeo
ÁMBITOS TECNOLÓGICOS DESTACADOS
VI. Transacciones digitales
Transacciones normalizadas, confiables, trazables, seguras y rápidas

## Slide 11: Tecnologías clave en el Horizonte 2050
SE REQUIERE UNA EVOLUCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS BÁSICOS
Dotadas de una mayor capacidad de monitorización, control a nivel de línea de baja tensión e incluso inteligencia distribuida capaz de gestionar de forma autónoma, si fuera necesario, la red de baja tensión que depende del centro.
Celdas de media tensión (MT) y equipos de protección y control (BT)
Centros sensorizados para monitorizar el estado de salud de la máquina, y con mayor capacidad de control, para ser equipos más activos y que colaboren en mantener la estabilidad y control de la red. La monitorización remota permitirá una mayor flexibilidad y eficiencia en el trabajo.
Vigilancia remota de centros de transformación
Reciclado de materiales e implementar medidas para el desarrollo de una circularidad en el proceso. En los procesos de generación se han implementado ya elementos como la búsqueda de una segunda vida de las plantas de generación de combustible fósil, o la segunda vida para las baterías de vehículos eléctricos.
Economía circular
La evolución de los transformadores hará que sean más compactos, con menor cantidad de pérdidas, dieléctricos, más sostenibles y con una mayor robustez y fiabilidad. Ejemplo de ello es el trabajo que se ha generado para alcanzar los SF6-free equipments.
Transformadores
Avanzar en el desarrollo de nuevos equipos y evolucionar los existentes, haciendo uso de laboratorios para validar su funcionamiento en escenarios reales. Además, debe potenciarse la innovación en productos y servicios que precisen exenciones regulatorias (sandboxes) para demostrar sus beneficios al sistema eléctrico.
Innovación tecnológica y regulatoria
2. Evolución de los equipos y materiales

## Slide 12: Tecnologías clave en el Horizonte 2050
Almacena-miento de potencia
Balance estacional
Balance diario
La contribución de almacenamiento al sistema eléctrico
Almacenamiento entendido como elemento habilitador de la transición energética, estudiando la gestión de los excedentes de generación renovables y garantizando el 100% de la demanda.
Según el informe de Bloomberg “New Energy Outlook 2021”, la capacidad de almacenamiento de energía global será de 358GW/1.028GWh en 2030, con una inversión de $262 mil millones
Estudio y generación de almacenamiento energético alternativo al litio como pueden ser las baterías de sodio o zinc-aire entre otros
En España hay una capacidad aproximada de 8/9 GW y se estiman unas necesidades de al menos 20GW para 2030 y 30GW para 2050, suponiendo una inversión aproximada de 14.000 millones de euros
3. Tecnologías de almacenamiento
Existen dos tendencias con esquemas de gestión distinta: en las instalaciones de cliente (behind the meter) y las conectadas a la red (in front of the meter)

## Slide 13: Tecnologías clave en el Horizonte 2050
Electrónica aplicada al transporte y distribución de energía eléctrica, tanto para la gestión de flujos y calidad (FACTs**) como para la transmisión de energía a gran distancia y alta capacidad (HVDC***).
Electrónica de conversión para sistemas distribuidos, generación renovables, vehículos eléctricos, transporte, carga de baterías
1
2
MERCADO DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA CRECERÁ DE FORMA SOSTENIDA ENTRE UN 3% Y UN 5% ANUAL HASTA EL AÑO 2030, ALCANZANDO UN MERCADO SUPERIOR A LOS $50M*
Asociado al futuro de las ciudades y a la tecnología de potencia mencionada cabe añadir la distribución en corriente continua como posible elemento a irrumpir en los próximos años
4. Electrónica de potencia
* Estudio realizado por Emergen Research
** Dispositivos electrónicos que mejoran la eficiencia y flexibilidad en la transmisión de energía en corriente alterna
*** Tecnología de transmisión de energía eléctrica para transportar grandes cantidades de energía a largas distancias

## Slide 14: La red eléctrica inteligente en acción

## Slide 15: La red eléctrica inteligente en acción
Las capacidades en desarrollo para afrontar los retos sociales y empresariales
Las redes eléctricas futuras contarán con una automatización completa, incluyendo las redes de baja tensión. Para ello contarán con sistemas conectados y con información en tiempo real para la toma de decisiones fundamentadas en técnicas de analítica de datos y un despliegue de dispositivos IoT en la red.
La gestión digital de activos permitirá la evolución de las estrategias de mantenimiento preventivo hacia un mantenimiento predictivo, gracias a la implantación de sistemas basados en algoritmos de analítica de datos que sean capaces de estimar probabilidades de fallo en los elementos y programar las acciones necesarias para alargar su vida útil.
En el futuro contexto de transformación del sistema de energía desde su forma actual –mayormente centralizada - hacia una estructura mucho más descentralizada y renovable, y con nuevos consumos, será necesario asegurar la eficiente gestión de los recursos energéticos distribuidos.
Una forma de optimizar la inversión y el uso de las infraestructuras es gestionando los flujos energéticos de los usuarios, es decir, aprovechando la flexibilidad que pueden ofrecer para gestionar así dinámicamente la capacidad existente de red (tanto de lo que se invierte a la red como de la parte de la demanda)
Las redes eléctricas se enfrentan al reto de satisfacer esta nueva demanda energética, con unas características específicas y diferenciadas frente a la demanda tradicional, para permitir el desarrollo de la movilidad eléctrica y contribuir a la transición ecológica de manera eficiente.
De cara a habilitar el nuevo modelo de gestión energética y tomar las mejores decisiones se apuesta por el desarrollar los Digital Twin, el espejo del mundo físico, que interrelaciona todos los elementos de la realidad física en la realidad digital, integrando datos de diversos orígenes en tiempo real, para pronosticar e identificar optimizaciones de manera automática.
Automatización de redes
Integración de recursos energéticos distribuidos
Integración de la movilidad eléctrica
Mercados de flexibilidad
Gestión digital de activos
Diseño y trabajo con Digital Twins

## Slide 16: La red eléctrica inteligente en acción
Especial énfasis en la baja tensión
Red auto configurable
Aislamiento óptimo de zona en falta
Control automático de tensión y frecuencias
Inteligencia distribuida vs centralizada
1. Automatización de redes
Mayor seguridad y fiabilidad de servicio
Mejora la planificación ante incremento de demanda
Mejora calidad del servicio
Mejora eficiencia y rentabilidad de activos
Reducción de riesgos laborales
Flexibilidad de red en baja tensión
Ajustes de tensión con el transformador con intercambiador de tomas en carga (OLTC)
Almacenamiento para asegurar la tensión de nodos en un valor determinado
Adhesión de activos a la red de potencia a través de arquitecturas basadas en electrónica de potencia
Desarrollo de la red de distribución, preparada para el uso masivo de renovables
Tecnologías necesarias
Sensorización y monitorización remota
Sistemas de comunicación
Analítica de datos
Ciberseguridad
Electrónica de potencia
Evolución de equipos y materiales
Mejoras generadas
Casos de uso

## Slide 17: La red eléctrica inteligente en acción
Mantenimiento basado en condición
Conocimiento preciso del estado de activo (sensores + inteligencia)
Inteligencia distribuida vs centralizada
2. Gestión digital de activos
Mayor seguridad y fiabilidad de servicio
Mejora eficiencia y rentabilidad de activos
Reducción de riesgos laborales
Ahorro de costes e incremento en eficiencias de gestión
Tecnologías necesarias
Sensorización y monitorización remota
Sistemas de comunicación
Analítica de datos
Ciberseguridad
Electrónica de potencia
Evolución de equipos y materiales
Mejoras generadas
Sistema de vigilancia de activos a través de sensores, cámaras, drones y uso de IA
Virtualización en la gestión de activos
Control automático de la tensión de red
Desarrollo de software para automatización de diagnóstico y análisis de descargas parciales
Casos de uso

## Slide 18: La red eléctrica inteligente en acción
Diferentes mecanismos de integración
Control técnico (estabilidad de frecuencia y tensiones), que garantiza la estabilidad de forma automática
Mecanismos basados en peajes, acuerdos bilaterales y mercado
Generación de comunidades de energía
3. Integración de recursos energéticos distribuidos
Mayor participación de los usuarios
Optimización del sistema eléctrico (inversión, operación)
Incremento de la capacidad efectiva de red
Mejora de la fiabilidad de suministro
Tecnologías necesarias
Sensorización y monitorización remota
Sistemas de comunicación
Analítica de datos
Plataformas de gestión
Tecnologías de almacenamiento
Electrónica de potencia
Mejoras generadas
Gestión e integración de Comunidades Energéticas
Almacenamiento para localidades aisladas de la red
Sistemas de almacenamiento de energía para controlar y reducir flujos de energía reactiva
Maximizar el hosting capacity, estabilidad y flexibilidad de las redes de distribución con tecnología Soft Open Point
Incremento de la potencia de cortocircuito, del control de tensión y de frecuencia en régimen estático y transitorio
Casos de uso

## Slide 19: La red eléctrica inteligente en acción
Activación de flexibilidad de forma competitiva
Art. 32 de directiva 2019/944 Comisión Europea, como impulsor del cambio.
Diferentes productos/servicios
Neutralidad tecnológica
Normalización de las soluciones permitirá habilitar esta gestión de la demanda, reduciendo los costes
Incremento de hibridación
4. Mercados de flexibilidad
Mayor participación de los usuarios
Optimización del sistema eléctrico (inversión, operación)
Incremento de la capacidad efectiva de red
Mejora de la fiabilidad de suministro
Tecnologías necesarias
Sensorización y monitorización remota
Sistemas de comunicación
Analítica de datos
Plataformas de gestión
Tecnologías de almacenamiento
Electrónica de potencia
Aplicaciones de móviles (APP)
Mejoras generadas
Desarrollo de distritos de energía positiva (zonas urbanas de emisión neta de CO2 cercana a cero)
Energy Management System orientado a flexibilidad
Desarrollo de tecnología ligada al almacenamiento de energía
Plataforma multiservicio para la gobernanza distribuida y la integración en los mercados de flexibilidad
Maximizar la capacidad de red de transporte y amortiguamiento de oscilaciones con tecnología de control de flujo de potencia
Casos de uso

## Slide 20: La red eléctrica inteligente en acción
Aprox. 3% flota electrificada en 2030, según PNIEC
Integración como consumo
Integración como batería (V2H, V2G)
5. Integración de la movilidad eléctrica
Mayor participación de los usuarios
Incremento de la capacidad efectiva de red a través de Smart Grids (baterías conectadas a la red)
Mejora de la fiabilidad de suministro
Incremento de la concienciación energética
Tecnologías necesarias
Sensorización y monitorización remota
Sistemas de comunicación
Analítica de datos
Plataformas de gestión
Tecnologías de almacenamiento
Aplicaciones de móviles (APP)
Mejoras generadas
Estudio de V2G y comportamiento dinámico de los vehículos eléctricos
Planificación de distribución de PdR
Gestión de los PdR
Baterías instaladas en los PdR para asegurar la carga a máxima potencia posible por cargador
Casos de uso

## Slide 21: La red eléctrica inteligente en acción
Diseño y estudio para la mejora de rendimiento a través de modelos virtuales que repliquen la realidad
Predicciones y modelización a través de datos reales y variables estimadas
Desde I+D+i se están desarrollando grandes avances
6. Diseño y trabajo con Digital Twins
Planificación de escenarios sin inferir en activo físico
Réplica de activos de generación y previsión de su desempeño
Mejora de inputs para la toma de decisiones
Anticipación de posibles fallas y errores
Tecnologías necesarias
Internet of Things (IoT)
Sistemas de comunicación
Analítica de datos
Plataformas de gestión
Tecnologías de almacenamiento
Big Data
Mejoras generadas
Análisis de oportunidades a través de Digital Twins para la instalación de redes de baja tensión
Gestión de activos a través de Digital Twins orientado a la vida útil
Digital Twin para la realización de pruebas y análisis de las viabilidades en la red de baja tensión
Casos de uso

## Slide 22: Para seguir progresando
El importante papel de las redes en la transición energética necesita un apoyo claro
Un marco regulatorio que incentive la inversión en la digitalización e innovación de todos los elementos que se han ido mencionando y en posibles nuevos activos físicos y digitales con sus pertinentes actualizaciones, así como la activación de mecanismos que permitan nuevos modelos operativos. Esto es muy importante dado el elevado esfuerzo inversor que deben asumir las principales empresas del sector para alcanzar los objetivos.
Mayor colaboración entre regulación e innovación, para reducir incertidumbre regulatoria y acelerar los cambios. Esta colaboración incluye también las plataformas tecnológicas de ámbito nacional y europeo (ETIP, SNET, etc.) incluyendo la participación en proyectos colaborativos con programas de financiación. Una forma de esta implicación son la creación de entornos de pruebas regulatorios, o sandboxes.
Seguir promoviendo y potenciando organizaciones puntos de encuentro, como lo es Futured, en la que los distintos agentes puedan consensuar la evolución tecnológica de las redes, en coordinación con el resto de sectores implicados y con las entidades de referencia europeas.

## Slide 23: ANEXOS

## Slide 24: Casos de uso identificados (1/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | Estudio del sector energético y análisis del desarrollo de almacenamiento de energía en base al crecimiento del uso de energías renovables | New Energy Outlook 2022 |  |  | 
 | Registro - "Nuevas aplicaciones basadas en digitalización automatización e inteligencia de datos para aumentar la resiliencia de la red de distribución eléctrica a eventos climáticos extremos | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 14 |  | 
 | Herramienta de cálculo de riesgos de red aérea en escenarios climatológicos adversos de medio-largo plazo | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 19 |  | 
 | Hacia un suministro eléctrico descarbonizado: importancia de la huella ambiental de la infraestructura eléctrica | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 24 |  | 
 | Riesgos geopolíticos y de precios para el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes. Medidas de actuación | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 29 |  | 
 | Proyecto Beflexible: Desarrollando los siguientes pasos para desbloquear la flexibilidad en el sistema eléctrico | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 36 |  | 
 | Sistema de gestión de energía para distritos de energía positiva con mercados locales de energía basados en el intercambio de electricidad P2P | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 42 |  | 

## Slide 25: Casos de uso identificados (2/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | Análisis a largo plazo y validación experimental de una comunidad energética local con gestión centralizada | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 48 |  | 
 | Optimización de microrredes interconectadas para atenuación de instantes críticos de resiliencia mediante control predictivo distribuido basado en el modelo | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 54 |  | 
 | MELIXA - Plataforma de gobernanza distribuida para la integración en mercados de flexibilidad | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 60 |  | 
 | Desarrollo de una estrategia avanzada de gestión de energía para comunidades de energía locales | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 66 |  | 
 | Gestión energética - Plataforma de gestión y análisis integral para comunidades energéticas | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 72 |  | 
 | Desarrollo y demostración de subestaciones secundarias inteligentes en el marco del proyecto FLEXIGRID | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 77 |  | 
 | Desarrollo e integración de una solución digitalizada de un sistema de almacenamiento de energía detrás del contador | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 83 |  | 

## Slide 26: Casos de uso identificados (3/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | La tecnología V2G y su impacto en la red eléctrica de distribución | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 88 |  | 
 | Desafíos y nuevos protocolos en cargadores con sistema combinado de carga en DC (CCS-DC) con tecnología V2G | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 94 |  | 
 | Plataforma de planificación de red para Smart Cities incorporando puntos de recarga para vehículos eléctricos | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 100 |  | 
 | Tecnologías de red para aumentar la capacidad de las redes de baja tensión: resultados finales de proyecto DT4FLEX | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 106 |  | 
 | Resolución de congestiones en redes de distribución en el centro de transformación a través de la automatización de EDGE en baja tensión | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 112 |  | 
 | Soluciones de automatización de baja tensión para redes de distribución inteligentes, resilientes, flexibles y optimizadas | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 118 |  | 
 | Integración de transformadores OLTC en la red de baja tensión | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 124 |  | 

## Slide 27: Casos de uso identificados (4/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | DATADIS: Plataforma común para la información de consumo eléctrico | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 129 |  | 
 | Proyecto AERIAL-CORE | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 135 |  | 
 | Electrónica de potencia en las redes de distribución | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 141 |  | 
 | Topologías de virtualización de IEDS con protocolo IEC61850 | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 146 |  | 
 | Gemelo digital de batería de ion-litio para servicios de balance | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 153 |  | 
 | Propuesta de software inteligente para la operación de redes eléctricas | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 159 |  | 
 | Caracterización de la red eléctrica como medio de transmisión de servicios de banda ancha (BB-PLC) | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 166 |  | 

## Slide 28: Casos de uso identificados (5/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | Nueva generación equipos y protocolo de telegestión en i-DE | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 172 |  | 
 | Gestión de activos digitales en las redes inteligentes de distribución mediante API-REST | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 177 |  | 
 | Proyecto demostrativo regulatorio de control de tensión | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 182 |  | 
 | Detección de fase en sistemas de telegestión con tecnologías PLC Prime | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 188 |  | 
 | Proyecto PD-EYE: Plataforma para el análisis automático de descargas parciales | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 193 |  | 
 | Aplicación de sensores de baja potencia de acuerdo a IEC 61869 | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 199 |  | 
 | Análisis del impacto de las emisiones conducidas generadas por la carga del vehículo eléctrico en las tecnologías NB-PLC | Libro de Comunicaciones – II Edición Congreso de Redes Inteligentes | 206 |  | 

## Slide 29: Casos de uso identificados (6/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | Aplazamiento de mejoras en la red (Grid Upgrade Deferral) | Casos de Uso de almacenamiento - Futured | 24 |  | 
 | Capacidad para dar puntas de potencia para carga de vehículo eléctrico | Casos de Uso de almacenamiento – Futured | 26 |  | 
 | Control dinámico de la tensión local (Dynamic Local Voltage Control) | Casos de Uso de almacenamiento – Futured | 30 |  | 
 | Operación en isla intencionada (Intentional Islanding) | Casos de Uso de almacenamiento – Futured | 31 |  | 
 | Compensación de potencia reactiva (Reactive Power Compensation) | Casos de Uso de almacenamiento – Futured | 32 |  | 
 | Gemelo digital de la red de baja tensión para servicios de flexibilidad: fundamentos eléctricos de la solución y pruebas en red real | Libro de Comunicaciones –Edición Congreso de Redes Inteligentes | 86 |  | 
 | Maximizar el hosting capacity, estabilidad y flexibilidad de las redes de distribución con tecnología Sof Open Point | Documento Futured Flexibilidad | 30 |  | 

## Slide 30: Casos de uso identificados (6/6)
 | Iniciativa | Documento | Página | Tecnología asociada | 
 | Incremento de la potencia de cortocircuito, del control de tensión y de frecuencia en régimen estático y transitorio (inercia) de red de transporte | Planificación de la red de transporte 2021-2026 | 461 |  | 
 | Maximizar la capacidad de red de transporte y amortiguamiento de oscilaciones con tecnología de control del flujo de potencia (SSSC) - Referencia a tecnología static synchronous series compensator (SSSC) | Web ENTSOE/Technopedia | N/A |  | 

## Slide 31
https://www.futured.es/